	附表1：无线报警周（月）检查记录表

	周□  月□检查

	检查项目
	检查要求
	检查结果
	备注

	报警按钮
	安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	按压报警
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	语音主机
	安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	指示灯显示
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	文字主机
	安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	指示灯显示
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	增强器
	安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	指示灯显示
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	显示器
	摆放平稳
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	文字显示
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	测试范围：周检范围，门诊部；月检范围，门诊部，行政楼与住院部。

	安全保卫处（签字）：

	检查单位：                      检查人员：

	消控中心值班人员：

	检查日期：    年   月   日


	附表2：监控系统维护月检记录表

	序号
	保养工作内容
	保养频次
	维保记录
	标准

	1
	检查摄像机、支架是否稳固
	每半月 一次
	
	牢固

	2
	检查摄像机机罩是否完好
	
	
	完好、无损

	3
	摄像机I作状态
	
	
	图像清晰

	4
	检查云台控制状态
	
	
	各功能正常

	5
	其它设备工作扰态
	
	
	功能正常

	6
	设备电源
	
	
	电压在设备允许范围内

	7
	数字硬盘录像机（服务器）功能
	
	
	各功能正常

	8
	测试控制台功能
	
	
	各功能正常

	9
	测试数字硬盘录像机（服务器）录像及回放
	
	
	硬盘文件完好、回放图像 功能正常

	10
	测试监视器、画面处理器功能
	
	
	自测功能正常

	11
	测试各软件功能
	
	
	自测功能正常

	保养日期
	到达时间
	离开时间

	维保单位：

	保养情况说明:

	保养维修人 (签名）：                          使用单位（签名）:


	附表3：门禁系统月检记录表

	序号
	巡检时间
	巡检事项
	检查人

	
	
	电源
	读卡器
	控制主机
	出门按钮
	阳极锁
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检查单位：

	捡查事项：

	1.门禁电源盒：电压稳定。
2. 读卡器：刷卡正常关门。
3. 控制主机：所有员工的卡片均能制卡开门。
4. 出门按钮：按下去能正常开门。
5. 阳极锁：：关闭后能正常锁住。
6. 每月巡检1次。


	附表4:其它系统（周）月检查记录表

	周□  月□检查

	检查项目
	检查要求
	检查结果
	备注

	入侵报警系统
	设备与电源安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	设防报警
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	电源输入
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	主机指示显示
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	可视对讲
	安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	电源输入
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	声视频输出
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	按钮执行
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	电子巡更系统
	数据输出
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	点位安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	电脑防盗报警系统
	脱落测试
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	
	点位安装牢固
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	安消联动系统
	系统功能
	正常□
	

	
	
	不正常□
	

	备注：

	安全保卫处（签字）：

	检查单位：                      检查人员：

	消控中心值班人员：

	检查日期：    年   月   日


